陕西省质量技术监督局文件

[image: image1.wmf]陕质监认〔2017〕12号

陕西省质量技术监督局

关于2017年度检验检测机构
资质认定
监督检查情况的通报

各设区市、韩城市、神木市、府谷县质监局，西咸新区、杨凌示范区质监局，西北计量测试中心办（陕西省质量技术评审中心），各相关质检机构：

为贯彻落实国务院“放管并重”的工作要求，切实加强检验检测机构资质认定“事中、事后”监管，加大检验检测机构的监管力度，提升检验检测服务主体诚信经营意识，培养合理、规范、有序运行的检验检测市场，不断提升我省检验检测服务业为国民经济和社会发展提供支撑和服务的效能，根据《检验检测机构资质

认定管理办法》（质检总局令第163号，以下简称163号令）的相关要求，我局下发了《关于组织开展2017年度检验检测机构资质认定监督检查工作的通知》陕质监（2017）5号。目前监督检查工作已全部完成，现将有关情况通报如下：

1、 基本情况

我局在2017年度检验检测机构资质认定监督检查中，认真落实国务院提出的“双随机、一公开”要求，结合资质认定历年监督检查情况和各地市检验检测机构规模，针对食品农产品、建材与建筑、日用消费品、石油石化产品、环境保护及机动车等重点检验检测领域，在西安、咸阳、渭南、汉中、宝鸡、榆林、延安、铜川、商洛等9个地市随机抽查了160个检验检测机构。在全省范围内选派了58位资质认定技术专家，随机搭配29个检查组，对被抽取的检验检测机构进行了不预先通知的飞行检查。

2、 发现的问题及处理意见

本次监督检查重点对检验检测机构法律地位、档案建设、能力持续维持等4项21条行政监管要求实施了现场检查。

通过本次监督检查，发现部分检验检测机构存在如下主要问题：机构最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验标准等发生变更，但未及时办理变更手续；原始记录、设备使用记录、环境信息记录等与检测报告内容不相符；质量手册、程序文件等未按2016年《检验检测机构资质认定评审准则》要求编写；仪器设备未及时校准或校准结果未进行确认、仪器设备状态标识不正确；实验室内部未按要求进行合理区域划分；对客户的诚信承诺(声明)、检验检测机构资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等未向社会公开；检测报告中检验依据错误、未标明检验方法、参数单位使用错误；机构人员没有进行163号令及相关规定的学习宣贯等。

本次检查的160家获证检验检测机构中，7家获证机构管理比较规范，检查结果为“通过”；133家获证机构在管理和技术方面存在轻微问题，检查结果为“自行整改后通过”；12家获证机构存在不同程度的违规事实，依据163号令有关规定，建议作出“责令改正”的行政处理；5家因各种原因已经实质上停止营业的机构，建议“注销资质认定证书”；有3家检验检测机构因不可抗拒的客观原因未能实施现场检查。检验检测机构名单及处理意见详见附件，对有关检验检测机构的处理结果以资质认定发证部门的最终处理结果为准。

3、 检查结果的处理
对存在轻微问题的检验检测机构，我局已责成相关检验检测机构尽快整改，并由所在辖区的市级质量技术监督部门验证核查其整改效果。对现场检查发现存在严重问题或违规行为的检验检测机构，由我局对其进行行政处理；检查发现技术能力不能持续维持或检测能力与实际条件不相符的，由我局对其进行能力范围的调整和重新确认，确已停业的，予以注销资质。

附件：2017年检验检测机构资质认定监督检查结果
[image: image2.wmf]陕西省质量技术监督局

2017年10月27日
附件
2017年检验检测机构资质认定

专项监督检查结果

	序号
	检验检测机构名称
	建议处理意见

	1
	西安长大公路工程检测中心
	通过检查

	2
	富平县建设工程质量检测站
	通过检查

	3
	陕西高速机械化工程有限公司试验检测中心
	通过检查

	4
	陕西机勘工程检测咨询有限公司
	通过检查

	5
	西安志诚辐射环境检测有限公司
	通过检查

	6
	陕西省醇醚燃料质量监督检验中心
	通过检查

	7
	陕西省食品添加剂产品质量监督检验站
	通过检查

	8
	陕西省消防产品设施质量监督检测站
	自行整改后通过检查

	9
	陕西省装饰装修材料质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	10
	陕西中电建设工程质量检测有限公司
	自行整改后通过检查

	11
	陕西省保温及阻燃产品监督检验中心
	自行整改后通过检查

	12
	陕西省家用电器产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	13
	西安高压电器研究院有限责任公司
	自行整改后通过检查

	14
	陕西省建设工程人工地基质量咸阳检测站
	自行整改后通过检查

	15
	陕西煤田地质化验测试有限公司
	自行整改后通过检查

	16
	陕西瑞诚检测技术有限公司
	自行整改后通过检查

	17
	陕西铁诚工程试验检测技术有限公司
	自行整改后通过检查

	18
	西安三维应力工程技术有限公司/西安三维应力工程检测实验室
	自行整改后通过检查

	19
	中国人民武装警察部队黄金第五支队实验室
	自行整改后通过检查

	20
	宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	21
	宝鸡冶峰机动车辆安全检测有限公司
	自行整改后通过检查

	22
	宝鸡市众信汽车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	23
	陇县宏兴机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	24
	眉县秦龙机动车安全检测有限公司
	自行整改后通过检查

	25
	陕西铎鑫环境检测技术有限公司
	自行整改后通过检查

	26
	西安城北汽车综合性能检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	27
	杨凌运升机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	28
	彬县鹏通汽车服务有限责任公司
	自行整改后通过检查

	29
	咸阳市汽车运输技术服务站
	自行整改后通过检查

	30
	陕西科仪阳光检测技术服务有限公司
	自行整改后通过检查

	31
	陕西省粮油产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	32
	杨凌示范区食品农产品检测检验中心
	自行整改后通过检查

	33
	西安中储粮粮油质监中心
	自行整改后通过检查

	34
	陕西省中医药研究院食品化妆品检验检定中心
	自行整改后通过检查

	35
	淳化建设工程质量检测站
	自行整改后通过检查

	36
	泾阳县建设工程质量检测站
	自行整改后通过检查

	37
	陕西省电线电缆产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	38
	陕西省家具及装饰材料产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	39
	陕西省水泥产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	40
	陕西省塑料制品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	41
	陕西省产品质量监督检验研究院
	自行整改后通过检查

	42
	陕西省幕墙工程质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	43
	陕西省建筑设备安装质量检测中心
	自行整改后通过检查

	44
	西安长庆化工集团有限公司研究所
	自行整改后通过检查

	45
	中国建材检验认证集团（陕西）有限公司
	自行整改后通过检查

	46
	西安市产品质量监督检验院
	自行整改后通过检查

	47
	白水县运通机动车辆检测有限责任公司
	自行整改后通过检查

	48
	渭南东方机动车安全检测中心有限责任公司
	自行整改后通过检查

	49
	渭南市华州区宏通机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	50
	潼关县秦驰汽车检测有限责任公司
	自行整改后通过检查

	51
	渭南恒通汽车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	52
	渭南金盾机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	53
	陕西省畜禽生肉质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	54
	陕西省饮用水产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	55
	西安创业水务有限公司水质检测中心
	自行整改后通过检查

	56
	西安市粮油质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	57
	陕西安达装备安全检测科技有限公司
	自行整改后通过检查

	58
	陕西安远机动车检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	59
	西安城东汽车综合性能检测服务有限责任公司
	自行整改后通过检查

	60
	西安市临潼区顺安车辆检测有限公司
	自行整改后通过检查

	61
	陕西外远汽车检测修造有限公司
	自行整改后通过检查

	62
	陕西省城市燃气用具质量检测中心
	自行整改后通过检查

	63
	陕西省纺织品及服装产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	64
	陕西省条码质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	65
	陕西省纤维检验局
	自行整改后通过检查

	66
	陕西省摩托车产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	67
	陕西省室内环境质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	68
	陕西晟达检测技术有限公司
	自行整改后通过检查

	69
	陕西新西北建设工程检测有限公司
	自行整改后通过检查

	70
	铜川兴正建设工程检测有限公司
	自行整改后通过检查

	71
	西安中冶力达探测技术有限公司
	自行整改后通过检查

	72
	兵器工业卫生研究所职业卫生技术服务中心
	自行整改后通过检查

	73
	航天西安职业卫生技术服务中心
	自行整改后通过检查

	74
	陕西中润检测有限公司
	自行整改后通过检查

	75
	咸阳市疾病预防控制中心
	自行整改后通过检查

	76
	西安市阎良区疾病预防控制中心
	自行整改后通过检查

	77
	汉中市食品药品检验检测中心
	自行整改后通过检查

	78
	西安国联质量检测技术股份限公司
	自行整改后通过检查

	79
	西安国琳再生技术研究有限公司试验检测中心
	自行整改后通过检查

	80
	中铁一局集团电务工程有限公司电力试验所
	自行整改后通过检查

	81
	陕西甲瑞建设工程质量检测有限公司
	自行整改后通过检查

	82
	陕西西建大土木工程检测有限公司
	自行整改后通过检查

	83
	陕西省气体产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	84
	陕西西泰能源工程技术检测有限公司
	自行整改后通过检查

	85
	陕西省电工产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	86
	陕西省电子工业产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	87
	陕西省电子信息产品监督检验院
	自行整改后通过检查

	88
	西安城南汽车综合检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	89
	西安东升汽车检测维修有限责任公司
	自行整改后通过检查

	90
	眉县中泰建设工程质量检测站
	自行整改后通过检查

	91
	凤翔县建筑材料试验中心
	自行整改后通过检查

	92
	西安宏林实业有限公司
	自行整改后通过检查

	93
	宝鸡钛谷新材料检测技术中心有限公司
	自行整改后通过检查

	94
	榆林市榆阳区荣亿实业有限责任公司
	自行整改后通过检查

	95
	中石化华北工程监督中心质量环境检测站
	自行整改后通过检查

	96
	宝鸡兴誉建筑质量检测有限公司
	自行整改后通过检查

	97
	靖边县安源汽车检测有限责任公司
	自行整改后通过检查

	98
	靖边县运通机动车辆检测有限公司
	自行整改后通过检查

	99
	榆林德庆宝汽车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	100
	榆林市顺达机动车综合检测有限公司
	自行整改后通过检查

	101
	榆林市银盾机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	102
	陕西荣昌岩土工程检测有限公司
	自行整改后通过检查

	103
	陕西有色榆林新材料有限责任公司质检计量中心
	自行整改后通过检查

	104
	榆林长盛集团道路工程试验检测有限公司
	自行整改后通过检查

	105
	榆林塞上建筑节能检测有限公司
	自行整改后通过检查

	106
	榆林市建安工程检测有限责任公司
	自行整改后通过检查

	107
	汉中宏安环保科技有限公司
	自行整改后通过检查

	108
	汉中市产品质量监督检验所（汉中市纤维检验处）
	自行整改后通过检查

	109
	陕西省能源质量监督检验所
	自行整改后通过检查

	110
	陕西省煤炭产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	111
	宝鸡市疾病预防控制中心
	自行整改后通过检查

	112
	眉县疾病预防控制中心
	自行整改后通过检查

	113
	延安市环境保护监测站
	自行整改后通过检查

	114
	延安市疾病预防控制中心
	自行整改后通过检查

	115
	陕西省安全技术防范工程检测中心
	自行整改后通过检查

	116
	陕西省计量器具产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	117
	陕西省计算机信息网络质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	118
	陕西省气体产品质量监督检验中心
	自行整改后通过检查

	119
	陕西省眼镜产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	120
	中陕核工业集团综合分析测试有限公司
	自行整改后通过检查

	121
	华县秦安建设工程材料检测站有限公司
	自行整改后通过检查

	122
	陕西华汉建设工程质量检测有限公司
	自行整改后通过检查

	123
	陕西省水泥产品质量监督检验中心（渭南）
	自行整改后通过检查

	124
	商洛市汇力建筑节能检测有限公司
	自行整改后通过检查

	125
	陕西省常压锅炉容器质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	126
	陕西省锅炉压力容器检验所
	自行整改后通过检查

	127
	陕西省有色金属产品质量监督检验站
	自行整改后通过检查

	128
	铜川市环境监测站
	自行整改后通过检查

	129
	陕西西研贵金属质量检测中心
	自行整改后通过检查

	130
	大荔县锦达机动车检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	131
	汉中海鑫置业有限公司
	自行整改后通过检查

	132
	汉中市汽车综合性能检测站
	自行整改后通过检查

	133
	汉中兴元机动车检测有限公司
	自行整改后通过检查

	134
	略阳县正基建设工程质量检测中心
	自行整改后通过检查

	135
	商洛市鹤雄机动车安全检测有限公司
	自行整改后通过检查

	136
	西安关中机动车检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	137
	西安长城汽车检测维修有限公司
	自行整改后通过检查

	138
	陕西建工安装集团有限公司中心试验站
	自行整改后通过检查

	139
	陕西阔成检测服务有限公司
	自行整改后通过检查

	140
	陕西省农业机械产品质量监督检测总站
	自行整改后通过检查

	141
	陕西华研检测技术有限责任公司
	责令整改

	142
	陕西省机械产品质量监督检测总站
	责令整改

	143
	陕西普惠环境检测技术有限公司
	责令整改

	144
	彬县建设工程质量检测站
	责令整改

	145
	陕西天辰消防检测中心有限公司
	责令整改

	146
	陕西省建筑消防设施监测有限公司
	责令整改

	147
	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司检验测试中心
	责令整改

	148
	陕西津元消防检测维护服务有限公司
	责令整改

	149
	西安华腾光电有限责任公司实验室
	责令整改

	150
	中国物品编码中心西安分中心
	责令整改

	151
	大荔县建设工程检验测试中心
	责令整改

	152
	陕西万衡检测科技有限公司
	责令整改

	153
	榆林市榆神工业区正建建设工程质量检测有限公司
	注销

	154
	宝鸡海鹰建设工程质量检测有限公司
	注销

	155
	榆林市盐田开发有限责任公司测试中心
	注销

	156
	陕西昌鸿建设工程质量检测有限公司
	  注销

	157
	陕西省医疗器械检测中心
	注销

	158
	陕西声威建材集团有限公司试验室
	未实施检查

	159
	陕西菲尔沃消防检测有限公司
	未实施检查

	160
	西安康派斯质量检测有限公司
	未实施检查


  陕西省质量技术监督局办公室               2017年10月27印发

� CONTROL DESSeal.DESSealObj.1 \s ���








- 2 -
- 1 -

_1573647397.unknown

