
（此处印制消防救援机构名称）
消防监督检查记录
编号：〔    〕第    号

检查形式：□  消防监督抽查

□  公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 

被检查单位（场所）名称：  　　　　　　　　     　　　　　　 

地　　址：　　　　　　　　　　　　　　       　　  　　　　 
消防安全责任人：                   电话：　　　　  　　　　 
消防安全管理人：              　   电话：　　　　  　　　　 
联 系 人：                         电话：　　　　  　　　　 
□  消防安全重点单位      □  非消防安全重点单位
消防监督检查员：　　   　　　                 　　　        

检查时间：　 　　年　 　 月　　日　   时

被检查单位随同检查人员（签名）：　　　                　  　
此记录由消防救援机构存档
	监 督 检 查 内 容 和 情 况

	消防许可及

验收备案
	被查建筑物名称：                                       
□1998年9月1日之前竣工建筑且此后未改建（含装修、用途变更）

□依法通过消防验收   □依法进行竣工验收消防备案
□其他情况：                                         

□是 □否 公众聚集场所
依法通过投入使用、营业前消防安全检查  □是   □否

建筑物或者场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质相符情况          □相符   □不相符

	消防安全管理
	消防安全制度       □有　   □无
灭火和应急疏散预案 □有　   □无

员工消防安全培训   □有记录  □无记录     □有,但不符合规定
□不涉及 消防安全管理人 □确定　□未确定

□不涉及 防火检查、巡查 □有记录 □无记录 □有,但不符合规定
□不涉及 消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养

     □有记录　□无记录

□不涉及 消防演练     □有记录   □无记录 □有,但不符合规定
□不涉及 消防档案     □有　    □无    □不符合要求
□不涉及 消防重点部位 □确定　  □未确定
□不涉及 承担灭火和组织疏散任务的人员   □确定 □未确定
其他情况：



	建筑防火
	□不涉及 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所

         设置在同一建筑物内 □否　□是

□不涉及 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在

         同一建筑物内       □符合标准  □不符合标准
□不涉及 人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的   

         障碍物             □否        □是
消防车通道  抽查部位   　　   　　 　          　    　

防火间距　  抽查部位   　　   　　    　   　          

□不涉及 防火分区  抽查部位   　　             　    　
□不涉及 人员密集场所装修材料 抽查部位   　        　　

检查情况：



	安全疏散
	疏散通道 抽查部位                　                　　
安全出口 抽查部位                　            　    　
应急照明 抽查部位             　               　    　

疏散指示标志 抽查部位            　            　    　
□有□无 避难层 抽查部位                 　         　 
□有□无 应急广播 抽查部位                             
检查情况：



	消防控制室
	□有　□无  消防控制室

  值班操作人员 在岗人数      值班记录  □有  □无
  消防联动控制设备运行情况  □正常  □不正常
  消防电话 抽查部位　        　  　                    

检查情况：



	消防设施器材


	火灾自动报警系统
	□有　□无  火灾自动报警系统
  探 测 器 抽查部位及数量　                　　  　    

  手动报警器 抽查部位　　　　     　     　      　    

控制设备 抽查部位　   　　                           

其他设施             抽查部位　                      
检查情况：



	
	消防给水设施
	□有　□无 消防给水设施
  □有 □无　消防水池   抽查部位        　             
  □有 □无  消防水箱   抽查部位        　             
  □有 □无  消防水泵   抽查部位                       
  □有 □无　室内消火栓 抽查部位                       
  □有 □无　室外消火栓 抽查部位                　     
  □有 □无　水泵接合器 抽查部位                       
  □有 □无　稳压设施   抽查部位               　      

  其他设施              抽查部位               　      
检查情况：



	消防设施器材


	自动灭火系统
	□有 □无  自动喷水灭火系统
  报警阀 抽查部位　            　                      
末端试水装置 抽查部位　             压力值           

其他设施             抽查部位　                      
检查情况：



	
	
	· 有 □无  其他自动灭火系统  
  类型                    

  设置部位                                             
检查情况：



	
	其他设施器材
	□有 □无 防 火 门  抽查部位      　                   

□有 □无 防火卷帘  抽查部位      　               　　

□有 □无 防排烟设施  抽查部位                         
□有 □无 灭 火 器  抽查部位及数量                     

其他设施             抽查部位　                        

检查情况：



	其他消防安全

管理
	□不涉及  电器产品的线路定期维护、检测 □有记录 □无记录
□不涉及  燃气用具的管路定期维护、检测 □有记录 □无记录
□不涉及  违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场

          所吸烟、使用明火                □否   □是
□不涉及  违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场

          所                              □否   □是
□不涉及  违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、

          销售、使用、销毁易燃易爆危险品  □否   □是
其他情况：



	备注
	


（此处印制消防救援机构名称）

消防监督检查记录

（其他形式消防监督检查适用）

编号：〔    〕第    号

  检查时间：      年    月   日   时
	检查类型:□大型群众性活动举办前的检查  □建设工程施工现场检查  □对举报投诉的核查  □复查

□申请恢复施工、使用、生产、经营的检查   □申请解除临时查封的检查   □其他检查

	单位情况
	单位（场所）

名  称
	
	法定代表人/

主要负责人
	

	
	地  址
	
	联系人及

联系电话
	

	检查

内容和

情况
	

	备注
	


消防监督检查员（签名）：                    

被检查单位随同检查人员（签名）：             

此记录由消防救援机构存档。对大型群众性活动举办前进行消防安全检查的，另制作一份加盖印章后移交公安机关治安管理部门，由其在存档联备注栏签收。

（此处印制消防救援机构名称）

责令立即改正通知书

X公消即字〔    〕第    号

                               ：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我          于

      年   月   日对你单位（场所）进行消防监督检查，发现存在下列第             项消防安全违法行为，现责令立即改正：

□1.□消防设施、器材/□消防安全标志的配置、设置不符合标准；

□2.□消防设施、器材/□消防安全标志未保持完好有效；

□3.□损坏/□挪用消防设施、器材；

□4.擅自□拆除/□停用消防设施、器材；

□5.□占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；

□6.□埋压/□圈占/□遮挡消火栓，□占用防火间距；

□7.违反消防安全规定进入□生产/□储存易燃易爆危险品场所；

□8.违反规定使用明火作业；

□9.在具有火灾、爆炸危险的场所□吸烟/□使用明火；

□10.□占用/□堵塞/□封闭消防车通道，妨碍消防车通行；

□11.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；

□12.其他消防安全违法行为和火灾隐患：                      

具体问题：

你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对消防安全违法行为，将依法予以处罚。

（消防救援机构印章）

年　 月　 日

被检查单位（场所）签收：                   年     月    日

一式两份，一份交被检查单位（场所），一份存档。

（此处印制消防救援机构名称）

责令限期改正通知书

X公消限字〔    〕第    号

                      ：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我          于

      年   月   日对你单位（场所）进行消防监督检查，发现存在下列第                 项消防安全违法行为：

□1.未依法进行□消防设计备案/□竣工验收消防备案；

□2.消防设施、器材、消防安全标志□配置、设置不符合标准，□未保持完好有效；
□3.□损坏/□挪用/□擅自拆除消防设施、器材；
□4.□占用/□堵塞/□封闭疏散通道、安全出口；

□5.□埋压/□圈占/□遮挡消火栓，□占用防火间距；

□6.□占用/□堵塞/□封闭消防车通道，妨碍消防车通行；

□7.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；

□8.使用□不符合市场准入/□不合格/□国家明令淘汰的消防产品；

□9.□电器产品/□燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；

□10.不履行《中华人民共和国消防法》□第十六条/□第十七条/□第十八条/□第二十一条第二款规定的其他消防安全职责；

□11.其他消防安全违法行为和火灾隐患：                        

具体问题：

对上述第       项，责令你单位（场所）于        年     月    日前改正；第       项，责令你单位（场所）于        年     月    日前改正。（可根据实际增减）
改正期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对消防安全违法行为，将依法予以处罚。

                （消防救援机构印章） 

年　 月　 日

被检查单位（场所）签收：                    年     月    日

一式两份，一份交被检查单位（场所），一份存档。
（此处印制消防救援机构名称）
行政检查通知书

                   编号：〔   〕       号
              ：

根据          （双随机日常抽查/双随机专项抽查/举报投诉/转办交办），你单位（场所）被确定为检查对象，为了保障你单位（场所）合法权益，现就检查有关事项通知如下：

1.检查人员：                                    
2.检查时间：                    
3.检查依据：                  
请你单位予以配合。
  （消防救援机构印章） 
                             年     月    日

